Утверждаю

Зам. главы администрации

Дальнереченского   городского округа

___________________      А.А. Черных

"_____"  ______________2012г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Лазо, ул. Советская, 54________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   25:29/2:1201004:174:05:408:002:000072140

3. Серия, тип постройки         данные отсутствуют

4. Год постройки __ 1982 г. (тысяча девятьсот восемьдесят второй год)__________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета _на 25.03.2010-39%_

6. Степень фактического износа    данные отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта     _____данные отсутствуют

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ____ нет

9. Количество этажей _ пять_

10. Наличие подвала   имеется

11. Наличие цокольного этажа_______нет____

12. Наличие мансарды                   нет

13. Наличие мезонина ___нет_____________

14. Количество квартир _____57________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ________данные отсутствуют                     __

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _____ нет _______________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _ нет______

18. Строительный объем  15 444  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 4861,9   кв. м (в т.ч. подвал и нежилые помещения на 1 этаже)

б) жилых помещений (общая площадь квартир)              2291.8       кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)               315,10      кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме)     1413.10     кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) данные отсутствуют кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров        данные отсутвуют     кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)           данные отсутствуют          кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома данные отсутствуют  кв.м.

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

данные отсутствуют  кв.м.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,    включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Из сборных железобетонных и бетонных блоков | Следы сырости в цоколе |
| 2. Стены и перегородки | стены кирпичные, перегородки - кирпичные | Выветривание швов, ослабление кирпичной кладки |
| 3. Перекрытия | железобетонные | Сдвиги и трещины в плитах |
| 4. Крыша | рулонная | Отрыв покрытия, трещины, протечки |
| 5. Полы | дощатые | Стертость досок в ходовых местах |
| 6. Проемы | На 1-этаже-окна пластиковые на остальных этажах- окна-2-е створные двери- простые окрашены | в четвертях гниль, полотна осели |
| 7 Отделочные работы | штукатурка, побелка, частично оклейка обоями | Штукатурка с трещинами, вспучена |
| 8. Внутренне санитарно-техническое и электрическое устройство | центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры |
| 9. Разные работы | крыльцо, лестницы, балконы | Выбоины, сколы |

Начальник отдела ЖКХ администрации

Дальнереченского городского округа                             ________________                 В.Г. Коробка

(подпись)                               (ф.и.о.)

"______"_____________ 2012г.

М.П.